ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2

Тел.: (495) 980-12-88, факс: (495) 585-14-51, e-mail: odou@moesk.ru, web-сайт: www.moesk.ru

Форма №2

_____________________

_____________________

_____________________

№		от

Ваш № 		от 				      Копия:   Управление МКС                   (           р-н)

Управление Ростехнадзора по г. Москве

Энергосбытовая компания

ДепТЭХ г.Москвы

ОАО «Мосэнерго»

ОАО "Энергокомплекс"

ОАО "ОЭК"

ГУП "Москоллектор"

МЭС "Центр–филиал ОАО "ФСК ЕЭС"

ЦЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

СЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ЮЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ЗЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

ВЭС – филиал ОАО "МОЭСК"

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"

Настоящим разрешается   переоформление/ 		мощности  установленной/трансформаторной      кВт/кВА:

перераспределение/

подтверждение

единовременной    кВА:

для электроснабжения

по адресу:

на напряжение     35/20/10/6/0,4/0,22кВ   от   сети вводного устройства    №

В       от  ТП (РТП)   №

В       от  РТП, СП     №

В      от  ЦП              №

При условии согласия владельца (балансодержателя) внутренней сети и по его ТУ.

Организовать расчетный учет электроэнергии. Требования к системе учета получить в блоке по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК» т.(495) 660-21-70. Согласовать проект учета с блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК».

Для потребителей (за исключением коммунально-бытовых нагрузок) с суммарной присоединенной мощностью 50 кВт и выше, в точках балансового раздела обеспечить коэффициент мощности (tg   φ) не более 0,4, путем установки собственных устройств компенсации реактивной мощности.

На границе разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ОАО «МОЭСК» и потребителем, внешняя схема электроснабжения соответствует особой/первой/второй/третьей категории надежности электроснабжения.

При наличии токоприемников относящихся  к I категории надежности электроснабжения предусмотреть технические и  организационные мероприятия по обеспечению резервным источником питания.

Подключение новых и дополнительных мощностей (в т.ч. и при изменении собственника или арендатора помещения или здания) к энергообъектам, а также работы по их реконструкции производить только при наличии письменного, согласия  собственника энергообъекта и организации эксплуатирующей энергообъект. При подключении мощностей в счет ранее выделенной мощности энергообъекту  (ВРЩ 0,4 кВ, КЛ 1-10 кВ, ТП, РП, РТП) собственнику ( арендатору ) энергообъекта исключить неиспользуемые мощности, исключить случаи превышения ранее согласованной к присоединению (распределению) мощности и ухудшения качества напряжения во внутренней сети.

Вопрос ликвидации объектов энергоснабжения решить с их собственником на этапе проектирования.

В соответствии со статьей 87 п.3 и ст. 89, главы ХVI «Земельного кодекса РФ № 136-Ф3 от 25.10.2001 г. вводится особый режим по   совместному использованию участка земли для эксплуатации энергообъекта ».

Нейтраль трансформаторов, установленных в РТП, ТП на напряжение 6,3 (10)/0,4 кВ заземлена наглухо.

Получить технические условия на присоединение Ваших мощностей у владельца внутренних сетей здания или объекта, если присоединение мощности осуществляется от их сетей, в т.ч. от РУ 0,4 - 10 кВ. Подключение мощностей других юридических и физических лиц, субабонентов к сетям потребителя электроэнергии осуществлять по разрешению ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Проектные строительные и пусконаладочные работы выполняются потребителем за свой счет, из своих материалов и оборудования, специализированными организациями, имеющими действующие лицензии.

Показатели качества электроэнергии (ПКЭ) в точке присоединения на шинах ТП, РП(РТП), СП  ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» в нормальном режиме поддерживаются в соответствии с ГОСТ 13109-97. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение  требований ГОСТ 13109-97, при наличии у потребителя токоприёмников, являющихся потенциальным источником искажений ПКЭ. Обеспечение качества электроэнергии отразить в проекте системы электроснабжения.

Потребителям имеющим источники искажения влияющие на качество э/э, за счет своих средств, выполнить оценку показателей качества э/э до и после включения объекта в соответствии с п. 6.4 ГОСТ 13109-97. Протоколы измерения предоставить в район МКС - филиала ОАО «МОЭСК».

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ГОСТ 13109-97, при наличии у потребителя токоприемников, являющихся потенциальным источником гармонических искажений или не симметрии напряжения.

Предусмотреть установку агрегатов бесперебойного питания для электроснабжения отдельных токоприемников, в работе которых возникает сбой при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения. Установку автономных источников питания для повышения надежности системы электроснабжения выполнять по проекту.

Получить разрешение в Управлении по технологическому и экологическому контролю Ростехнадзора по г. Москве на использование электроэнергии на термические цели (в т. ч. на отопление, обогрев, приготовление горячей воды и пара, стационарные электроплиты и т.п.).

Выполненный проект электроснабжения согласовать с блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК»,  Управлением Ростехнадзора по г. Москве, собственником и владельцем внутренней электросети здания (объекта), если подключение осуществляется от сети последнего.

Нагрузку равномерно распределить по фазам и секциям ВРЩ (ГРЩ) 0,4 кВ,  КЛ 1 - 10 кВ и трансформаторам; дополнительно согласовать с владельцем внутренней электросети.

Расчетный учет отразить в Перечне средств измерений.

Включение вышеуказанной мощности возможно после предъявления в Управление Ростехнадзора по г. Москве необходимой технической документации, осмотра электроустановки инспекторами Управления Ростехнадзора по г. Москве,  выдачи «Акта допуска электроустановки в эксплуатацию», проверки учета электроэнергии блоком по учету и транспорту электроэнергии МКС-филиала ОАО «МОЭСК», составления «Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности» и «Перечня средств измерений», оформления договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией, имеющей право распоряжаться электроэнергией, или договора на передачу электроэнергии с МОЭСК и договора "купли-продажи" электроэнергии с данной энергосбытовой компанией и решения вопроса эксплуатации энергообъекта.

В проекте отразить вопрос снижения потерь электрической энергии. Нагрузку равномерно распределить по КЛ, трансформаторам и секциям 10 кВ.  Проект с разделом «Энергосбережение» представить на согласование в  Управление

Ростехнадзора по г. Москве.

Начальник Управления

технологического присоединения

МКС-филиал ОАО «МОЭСК»

Исполнитель:

# Text boxes

Разрешение ОАО «Мосэнерго» №

Разрешение Деп. ТЭХ №

Разрешение ОАО "ОЭК" №

Разрешение ОАО "ФСК ЕЭС" №

Разрешение других владельцев сетей